江苏信息职业技术学院

数控实训设备研发配件采购项目

询价通知书（二次）

江苏信息职业技术学院招投标办公室就数控实训设备研发配件采购项目进行二次公开询价采购，欢迎具备符合相应要求的供应商参与报价。

一、采购文件编号 SB2016-024

二、采购项目名称：数控实训设备研发配件（FANUC系统）采购项目

三、项目最高限价：18500元

四、采购内容：

| 数控实训设备研发配件（FANUC系统）配件清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 代号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | QF1 | 电源总开关 | NSC100S3080 80A | 2 | 施耐德电气 |
|  |  | 直接旋转手柄 | NSC100ROTDS | 2 |  |
|  |  | 端子隔离盖 | NSC100THSD3P | 2 |  |
| 2 | QF5 | 单相断路器 | iC65N-C 1A/1P+iOF(1A) | 2 |  |
| 3 | QF4 | 单相断路器 | iC65N-C 2A/1P+iOF(2A) | 2 |  |
| 4 | QF7 | 单相断路器 | iC65N-C 3A/1P(3A) | 2 |  |
| 5 | QF6 | 单相断路器 | iC65N-C 6A/1P+iOF(6A) | 2 |  |
| 6 | QF8 | 两相断路器 | iC65N-C 2A/2P(2A) | 2 |  |
| 7 | QF9 | 直流单相断路器 | C65H-DC-C 6A/1P(6A) | 2 |  |
| 8 | QF10 | 直流单相断路器 | C65H-DC-C 3A/1P+OF(3A) | 2 |  |
| 9 | KM1 | 交流接触器 | LC1-D0910F7C | 2 |  |
| 10 | KM2 | PSM交流接触器 | LC1-D6510F7C | 2 |  |
| 11 | TC | 控制变压器 | JBK3-1180 380V/220V(800VA), 110V(280VA),24V(100VA) | 2 |  |
|  |  |  |  | 2 |  |
| 12 | FV1,2 | 单相灭弧器 | TK 500V 0.1uF 200Ω | 4 | 昆山市城北无线电厂 |
| 13 | EL5,6 | 电柜照明灯 | PAK300811 | 4 | 三雄极光（可同质量替代） |
| 14 | SQA,B | 门开关 | LXP2-21S/T | 4 | 北一机床电气（可同质量替代） |
| 15 | SQ1-3 | 行程开关 | SN03D12-502-M | 6 | 安士能（可同质量替代） |
| 16 | ZJMK1 | 中继模块1 | PLA-0i-16+3/22/A | 2 | 江苏润泰 |
| 17 | ZJMK2 | 中继模块2 | PLA-16/22/A | 2 |  |
| 18 |  | 通讯模块 | RT232-13 | 2 |  |
| 19 | SB1,3 | 按钮开关 | LA42P-22/DC24V G | 4 | 上海天逸电气 |
| 20 | SB2 | 按钮开关 | LA42P-22/DC24V R | 2 |  |
| 21 | HL11 | 电源指示灯 | AD17-22 AC/DC 24V | 2 |  |
| 22 | GS | 开关稳压电源 | MW S-350 AC220V/DC24V 14.6A | 2 | 台湾铭纬 |
| 23 | W | 接地汇流排 | B-25 | 2 | 无锡富杰 |
| 24 |  | 导轨 | SDR-1100 | 6 | 上海卡固电气 |
| 25 |  | 屏蔽电缆 | RVVP5×0.2mm2 | 10m |  |
|  |  |  | RVVP7×0.2mm2 | 200m |  |
|  |  |  | RVVP12×0.2mm2 | 60m |  |
| 26 |  | U式冷压接线片 | UT0.75-3 | 40 |  |
|  |  |  | UT0.75-4 | 40 |  |
|  |  |  | UT1-3 | 200 |  |
|  |  |  | UT1-4 | 200 |  |
|  |  |  | UT1.5-4 | 200 |  |
| 27 |  | O式冷压接线片 | UT2.5-4 | 100 |  |
|  |  |  | UT4-5 | 100 |  |
|  |  |  | UT4-8 | 40 |  |
|  |  |  | OT1-4 | 100 |  |
|  |  |  | OT1.5-4 | 100 |  |
|  |  |  | OT2.5-4 | 100 |  |
|  |  |  | OT4-4 | 40 |  |
|  |  |  | OT6-4 | 40 |  |
|  |  |  | OT10-4 | 40 |  |
| 28 |  | I式冷压接线片 | IT1-2 | 40 |  |
|  |  |  | IT1.5-2 | 40 |  |
| 29 |  | 绝缘管 | φ2 | 4m |  |
|  |  |  | φ3 | 2m |  |
| 30 |  | 号码管 | LP-1.5 | 0.6kg | 梅花异型管 |
|  |  |  | LP-2.5 | 0.6kg |  |
|  |  |  | LP-4 | 0.2kg |  |
|  |  |  | LP-6 | 0.4kg |  |
| 31 |  | FANUC电机接插件 |  | 2 |  |
| 32 |  | 三色灯 |  | 2 | LED，DC24V，可折叠 |
| 33 |  | 热缩管 | φ8 | 4m |  |
| 34 |  | 导线 | RV6mm | 200 | 黑色 |
|  |  |  | RV4mm | 400 | 兰、白 |
|  |  |  | RV2.5mm | 200 | 黑色 |
|  |  |  | RV1.5mm | 400 | 黑、白 |
|  |  |  | RV1mm | 600 | 红白蓝 |
|  |  |  | RV0.75mm | 800 | 黑、红、蓝、白 |
|  |  |  | RVV4*0.75mm | 60 |  |

五、商务及合同条款要求：

1.供应商提供的货物质量必须达到国家标准。

2.报价应包含运输、保险、安装、调试、税费等所有费用。

3.交货及安装时间：中标通知后7天内；

4.交货地点：无锡市钱藕路1号江苏信息职业技术学院指定地点；

5.项目验收：采购人组织验收，在项目验收单上签字确认。

6.付款方式：验收后一次付清

7.其他：无

六、供应商资格要求：

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2.具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

七、询价报名时间及报价要求：

1.报价文件要求：书面报价(附件1),必须有法人或授权代表签字，加盖公章。附营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。授权代表还需提供法人授权委托书原件、授权代表的身份证复印件(附件1、附件2)。其他询价通知书必须的资料。报价书装订、密封后按要求的时间、地点递交，否则无效。

2.报价文件截止时间：2016年6月29日上午09：30。

八、报价评审时间和地点：

1.评审时间：报价截止时间。

2.评审地点：江苏信息职业技术学院行政楼102会议室

九、联系方式：

联 系 人：武珺

联系电话：0510-83296692，15152222969

技术联系人：张晔        13405752575

联系地址：无锡市钱藕路1号

江苏信息职业技术学院

招投标办公室

2016年6月23日

附件1：

江苏信息职业技术学院 数控实训设备研发配件（FANUC系统）采购项目询价单

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 技术参数和要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金额合计 | 大写人民币 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                          法人或授权代表（签名）：                          日期：

附件2：

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：         性别：     职务：

身份证号码：               ，系  （投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加     (项目名称)     、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：        （公章）

日期：     年  月   日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件3：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加（项目名称） 、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处