三、待处置资产类别及规格
     1、有载调压变压器 
                                            规格/型号/参数

| 型号 | SZ-315/10 | 空载损耗 | 770瓦 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定容量 | 315千伏安 | 穿载电流 | 1.09% |
| 相数 | 3 | 器自重 | 725公斤 |
| 频率 | 50赫兹 | 油重 | 380公斤 |
| 连接组别 | Y/Y0-12 | 总重 | 1510公斤 |
| 阻抗电压 | 3072% | 出厂日期 | 1984年7月 |
| 短路损耗 | 4790瓦 | 制造厂家 | 常州变压器厂 |

有载调压变压器

2、电力变压器
规格/型号/参数

| 型号 | S9-M-355/10 | 连接组标号 | Y，yno |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定容量 | 315KVA | 冷却方式 | ONAN |
| 额定电压 | 10000正负5%/400V | 阻抗电压 | 4.21% |
| 相数 | 3 | 绝缘水平 | LI75 AC35 |
| 频率 | 50赫兹 | 器身吊重 | 855公斤 |
| 油重 | 248公斤 | 总重 | 1440公斤 |
| 出厂日期 | 2005年8月 | 制造厂家 | 无锡杨市变压器有限公司 |

电力变压器

3、燃气锅炉

型号、规格、参数

| 品名 | A.O.SMITH | 适 用 范 围 | DW系列直流式燃气热水锅炉，功率大、结构设计合理，适用于大中型场所的区域性集中供暖及热水的需求；适用范围：住宅、公寓、餐厅、学校、宾馆、工厂、商住楼、医院、旅游区和娱乐中心等集中供水系统，或作为建筑供暖的热源设备。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | DW-1810 E02N000S78 |  |  |
| 适用燃料 | 天然 |  |  |
| 制造年份 | 2006 |  |  |

A.O.SMITH燃气锅炉

4、双层铁架木板床

| 类型 | 规格 | 尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 角铁床 | A1 | 长190㎝、宽90㎝、高185㎝、上铺与下铺之间高度120㎝， 角铁4㎝×4㎝，厚度0.4㎝ |
|  | A2 | 长199.5㎝、宽92㎝、高185㎝、上铺与下铺之间高度107㎝，角铁4㎝×4㎝，厚度0.4㎝ |
| 圆管床 | B1 | 长196㎝、宽88㎝、高170㎝、上铺与下铺之间高度100㎝， 圆管厚度0.18㎝ |
|  | B2 | 长196㎝、宽89㎝、高260㎝、上铺与下铺之间高度104㎝， 圆管厚度0.22㎝ |
|  | B3 | 长199㎝、宽90㎝、高168㎝、上铺与下铺之间高度98㎝， 圆管厚度0.2㎝ |

角铁床A1                  角铁床A2

圆管床B1            圆管床B2               圆管床B3

附件: 待处置资产明细及报价

| 序号 | 名称 | 规格 | 账面 数量 | 单个报价 | 所需数量 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有载调压变压器 | SZ-315/10 | 1台 |  |  |  |
| 2 | 电力变压器 | S9-M-355/10 | 1台 |  |  |  |
| 3 | A.O.SMITH燃气锅炉 | DW-1810 E02N000S78 | 4套 |  |  |  |
| 4 | 双层铁架木板床 | 角铁床A1 | 241张 |  |  |  |
|  |  | 角铁床A2 | 80张 |  |  |  |
|  |  | 圆铁床B1 | 62张 |  |  |  |
|  |  | 圆铁床B2 | 260张 |  |  |  |
|  |  | 圆铁床B3 | 490张 |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |