江苏信息职业技术学院

测绘仪器采购项目询价通知书

江苏信息职业技术学院招投标办公室受学院委托，现就学院测绘仪器进行询价采购，欢迎具备符合相应要求的供应商参与报价。

一、采购文件编号：SB2016-066

二、采购项目名称：测绘仪器

三、最高限价：4.9万元

四、采购内容：

| 序号 | 设备 型号 | 配 置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2″级电子经纬仪 | 一测回水平方向标准偏差≤±2"；一测回垂直方向标准偏差≤±6"；望远镜成正像；光学对中器；垂直度盘指标自动归零补偿器；配套原装电池2块以上；绝对编码盘；分辨率≤3″；镍氢或锂电池4.8V及以上，连续工作8小时以上；每台配优质玻璃钢木脚架1副。 原厂配件（充电器、数据线、配套软件、校正针、防雨袋、干燥剂、合格证、仪器箱、说明书等）须齐全；免费维护保养3年。 | 12台 |
| 2 | S3级自动安平水准仪 | 每公里往返测中误差≤3mm；自动安平；望远镜成正像；望远镜放大倍率≥32X；每台配优质玻璃钢木脚架1副、配套2米红黑面水准尺两把、尺垫2个。 原厂配件（校正针、防雨袋、干燥剂、合格证、仪器箱、说明书等）须齐全；免费维护保养3年。 | 10台 |

注：报价时要求提供2″级电子经纬仪和S3级自动安平水准仪样品以及说明书。

四、商务及合同条款要求：

1.供应商提供的货物质量必须达到国家标准；

2.报价应包含运输、保险、安装、调试、税费等所有费用；

3.交货及安装时间：中标通知后7个工作日内；

4.交货地点：无锡市钱藕路1号江苏信息职业技术学院指定地点；

5.项目验收：采购人组织验收，在项目验收单上签字确认；

6.付款方式：验收后付95%，余款一年后无质量问题一次付清；

7.质保期：国家标准；

8.其他：  无。

五、供应商资格要求：

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2.具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质。

六、询价报名时间及报价要求：

1.报价文件要求：书面报价(附件1)，必须有法人或授权代表签字，加盖公章。附营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。授权代表还需提供法人授权委托书原件、授权代表的身份证复印件(附件2、附件3)。报价书装订、密封后按要求的时间、地点递交，否则无效；

2.报价文件截止时间：2016年12月9日下午14：00；

3.报价文件递交地点：无锡惠山区钱藕路1号，江苏信息职业技术学院行政楼112室。

七、报价评审时间和地点：

1.评审时间：报价截止时间；

2.评审地点：江苏信息职业技术学院行政楼102会议室。

八、联系方式：

联 系 人：武珺

联系电话：051083296692，15152222969

联系地址：无锡市钱藕路1号

江苏信息职业技术学院

招投标办公室

2016年12月5日

附件1：

江苏信息职业技术                       采购项目询价单

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 技术参数和要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金额合计 | 大写人民币 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                          法人或授权代表（签名）：                          日期：

附件3

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：         性别：     职务：

身份证号码：               ，系  （投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加     (项目名称)     、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：        （公章）

日期：     年  月   日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件4

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加（项目名称） 、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处