**江苏信息职业技术学院**

**食堂排油烟管道清洗项目询价通知书**

江苏信息职业技术学院招投标中心受学院委托，现就学院食堂排油烟管道清洗项目服务项目进行询价采购，欢迎具备符合相应要求的供应商参与报价。

**一、采购文件编号：**XZ2017-020

**二、采购项目名称：**食堂排油烟管道清洗项目

**三、采购内容：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **清洗内容** | **单位** | **数量（约）** |
| 学生餐饮中心排油烟管道清洗 | 集烟罩 | 米 | 100 |
| 管道 | 米 | 200 |
| 教工餐饮中心排油烟管道清洗 | 集烟罩 | 米 | 75 |
| 管道 | 米 | 150 |
| 风机 | 台 | 3 |
| 净 化 器 | 台 | 3 |

注：具体数量标准非专业计量，仅供参考。投标单位需以实际现场勘查为准。

**四、现场考察及答疑：**

1.自行勘踏现场。

2．在现场考察过程中，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，无论何种原因所造成，招标人及招标代理人均不负责。

3．答疑：勘踏现场后，投标人于2017年8月14日前提交关于招标标的及其他方面的书面疑问，招标人于2017年8月16日书面统一答疑。

**五、商务及合同条款要求：**

1.服务要求

（1）清洗要求：面罩本色达到95%；风机及风口油污本色达到95%；顶层处所有油污必须全部清理干净（含顶层地面）。

（2）中标的清洗单位在清洗作业时，必须保护好我方所有厨房设施、设备不受损坏，并于作业后做好周边环境的卫生整理工作；需保证我方油烟管道、净化设施设备符合消防安全的规范；并保证清洗过程中的我方油烟管道、净化设施设备的完整,如由于清洗方原因造成我方油烟管道、净化设施设备的损坏,清洗方将负责赔偿全部费用。

2.报价应包含运输、保险、安装、税费等所产生的一切费用，具体数量标准非专业计量，仅供参考，投标单位需以实际现场勘查为准，并依据中标单价按实结算；

3.交货及安装时间：中标通知后7天内；

4.交货地点：无锡市钱藕路1号江苏信息职业技术学院指定地点；

5.项目验收：采购人组织验收，在项目验收单上签字确认；

6.付款方式：验收合格后一次性付清；

7.质保期：国家标准；

8.其他： 无；

**六、供应商资格要求：**

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.具有独立法人承担民事责任的能力；

2.具备排油烟管道清洗的专业资质；

3.具有同类项目业绩。

**七、报价要求：**

1.报价文件要求：

（1）书面报价(附件1)，必须有法人或授权代表签字，加盖公章。

（2）营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。授权代表还需提供法人授权委托书原件、授权代表的身份证原件复印件(附件2、附件3)。

（3）具备排油烟管道清洗的专业资质。（营业执照上注明的经营范围必须涵盖本次招标内容之要求；投标人具有的排油烟管道清洗项目服务资质证书；以上项目，须提供相关证书复印件，加盖公章，相关证书原件备查。）

（4）具有同类项目业绩。近3年同类项目的招标活动中的中标情况（须提供合同复印件，加盖公章，合同原件备查）；

报价书装订、密封后按要求的时间、地点递交，需要提供样件必须提供,否则投标无效；

2.报价文件截止时间：2017年8月16日上午11：30分；

3.报价文件递交地点：无锡惠山区钱藕路1号，江苏信息职业技术学院行政楼102室（可采取邮寄方式参与报价）；

**八、评标原则及程序**

1．整个询价采购过程坚持公开、公正、公平原则，严格按有关程序进行；

2．学校组成询价采购小组对投标人资质、项目业绩进行初步评审。通过初步评审的,方可进入详细评审。详细评审采用经综合评分法评标。

 (1) 组合方案 90分

评委根据投标人综合实力、报价等进行评价。

 (2) 服务承诺 10分

评委根据投标人服务承诺的完整性、合理性、可行性、保养维修计划的保障措施是否完善等进行评价。

**九、报价评审时间和地点：**

1.评审时间：另行通知；

2.评审地点：江苏信息职业技术学院行政楼102室。

**十、联系方式：**

联 系 人：王老师

联系电话：0510-83298386

联系地址：无锡市钱藕路1号

江苏信息职业技术学院

 招投标中心

 2017年8月10日

**附件1：**

报价一览表

投标人名称（盖章） 单位：人民币元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总价 |
| **1** | 学生餐饮中心排油烟管道清洗 |  |
| **2** |  |  |
|  |  |  |
|  | 合计 |  |
| 总投标大写： 小写： |
| **服****务****承****诺** | 1. 质量 2. 工期4.服务承诺
2. （以上是主要承诺，供投标供应商参考，各投标供应商可根据自身情况作出其他承诺）
 |
|  |

投标人名称：（章） 法人或授权代表（签名）：

联系方式： 日期：

附件2：

**江苏信息职业技术 采购项目询价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 技术参数和要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 学生餐饮中心排油烟管道清洗 | 集烟罩 | / | / | 米 | 100 |  |  |  |
| 管道 | / | / | 米 | 200 |  |  |  |
| 教工餐饮中心排油烟管道清洗 | 集烟罩 | / | / | 米 | 75 |  |  |  |
| 管道 | / | / | 米 | 150 |  |  |  |
| 风机 | / | / | 台 | 3 |  |  |  |
| 净 化 器 | / | / | 台 | 3 |  |  |  |
| 金额合计 | **大写人民币**  |   |  |

投标人名称：（章） 法人或授权代表（签名）： 联系方式： 日期：

附件3

**法定代表人资格证明**

单位名称：

地址：

姓名：         性别：     职务：

身份证号码：          ，系  （投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加   (项目名称) 、项目编号： 招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

 投标人名称：        （公章）

   日期：     年  月  日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件4

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加（项目名称） 、项目编号：          的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效。

法定代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人签字： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称： （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处