招  标  文  件

招标项目名称：食堂冷库设备采购及安装

招标项目编号：SB2016-028

江苏信息职业技术学院招投标办公室

2016年7月22日

目     录

一、投标邀请---------------------------------------（2）

二、投标人须知-------------------------------------（4）

三、招标货物及有关说明----------------------------（11）

四、合同主要条款----------------------------------（16）

五、附件 -----------------------------------------（17）

第一部分   投标邀请

江苏信息职业技术学院招投标办公室受学校委托，就食堂冷库设备采购及安装项目及相关服务的采购进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：食堂冷库设备采购及安装

二、 招标项目编号：SB2016-028

三、 招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“招标货物及有关说明”

四、最高限价：10.2万元人民币

五、 合格的投标人:

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格、相应设备生产资质的生产制造商或授权的区域销售代理，企业注册资金50万元以上；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）所投产品须符合国家规定的相应技术标准、环保标准和安全标准；

六、投标保证金

投标人投标前须交纳投标保证金 2000元人民币，以本票或现金形式支付，投标保证金必须在投标截止时间前交至江苏信息职业技术学院财务处并获取投标保证金收据。

七、投标人资格审查方式：资格后审。

潜在投标人如确定参加投标，请务必于2016年07月26日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，送至江苏信息职业技术学院招投标办公室。

八、投标开始与截止时间：2016年7月27日9：00-10：00，截止期后的投标文件恕不接受

九、开标时间：2016年7月27日 10:10

十、投标与开标地点：无锡市钱藕路1号，江苏信息职业技术学院行政楼102室。

有关本次招标活动程序方面的问题,可来人或电话联系。

联系人：武老师

联系电话：0510-83298386   15152222969

传真：0510-83298386

联系单位：江苏信息职业技术学院招投标办公室

联系地址：江苏省无锡市钱藕路1号    邮政编码：214153

网址：http://www.jsit.edu.cn

江苏信息职业技术学院

招投标办公室

2016年7月22日

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江苏信息职业技术学院，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江苏信息职业技术学院官方网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江苏信息职业技术学院官方网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件包括以下部分：

（1）目录索引

（2）投标函（格式见附件2）

（3）开标一览表（格式见附件3）

（4）明细报价表（格式见附件4）

（5）技术偏离表（格式见附件5）

（6）技术标证明材料（格式见附件6）

（7）投标人2014年以来与本次招标货物相同产品的销售业绩与工作案例（提供合同复印件，原件备查）

（8）投标产品合格文件

（9）投标产品宣传样品、技术资料等

（10）用户评价资料

（11）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件（已执行三证合一的不必提供）

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件7）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件8）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）投标货物的销售代理授权证明复印件（非制造商投标所必须）

（7）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料

（8）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

（9）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录复印件

（10）所投产品须符合国家规定的相应技术标准、环保标准和安全标准证明材料。

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份（另附光盘电子文档一份）、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘帖密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收    件  人：江苏信息职业技术学院招投标办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；

（3）价格条件：国（境）内供货的货物报到江苏信息职业技术学院交货的交货价。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江苏信息职业技术学院招投标办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（10）不同投标人投标文件相互混装的；

（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

5.1. 评标方法

（1）本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

5.2. 评分标准

| 评 审 因 素 |  | 分 值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投 标 报 价 |  | 50 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×50 |
| 技 术 | 技术配置 | 10 | 完全满足招标文件配置要求得基准分8分；有实质性增项、确有实用价值且为用户所需，每项酌情加0.5—1分，最多加2分；有缺项但对使用无实质性影响，每项酌情减0.5—1分，减完为止。 |
|  | 技术指标 | 10 | 完全满足招标文件技术指标要求得基准分8分；有实质性正偏离每项酌情加0.5—1分，最多加2分；有实质性负偏离每项酌情减0.5—1分，减完为止。 |
|  | 性能及品质 | 12 | 对投标产品的品牌、系列、档次、产地、行业（或高校）占有率、影响力以及产品的先进性、可靠性、稳定性等方面进行综合评价，评价好得9—12分；评价较好得6—8分；评价一般得3—5分。 |
| 服 务 | 保修期 | 5 | 满足招标文件要求得3分；每延长一年加1分，最多加2分。 |
|  | 服务承诺 | 3 | 根据产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、技术培训等服务承诺酌情评分。 |
|  | 收费情况 | 2 | 根据保修期结束后维修价格、配件及耗材价格等服务收费以及提供的优惠情况酌情评分。 |
|  | 用户评价 | 8 | 评价较好6—8分；评价一般4—5分；评价较差0分；没有为学校用户做过服务或服务时间较短，暂时无法评价得4分。 |
| 合 计 |  | 100 | 投标人最后得分保留两位小数 |

六、 定标

6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过江苏信息职业技术学院官方网站公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在三个工作日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 本次招标不收投标保证金。

8.2. 本次招标不收中标服务费。

8.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标货物及有关说明

- 一、货物需求一览表

- 库体尺寸 7700*5050*2500    库温：-18℃~ 0℃

- 配置清单：

| 项目 | 规格 | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.库房部分 |  |  |  |  |  |
| 100mm聚氨酯双面不锈钢板 | 材质304 壁厚≥0.8mm |  | ㎡ | 145 |  |
| 挤塑板 | 50mm两层，错缝拼接 |  | ㎡ |  |  |
| 双面不锈钢板聚氨酯半埋门 | 门洞800*1800MM |  | 樘 | 2 |  |
| 二.制冷系统 |  |  |  |  |  |
| 制冷压缩机组 | 沈阳谷轮半封闭风冷机组，5P、8P | 台 |  | 2 |  |
| 蒸发器 | DD-30--DD-40 | ㎡ |  | 2 |  |
| 膨胀阀 | TGEX11 | 只 |  | 2 |  |
| 电磁阀 | EVR25 | 只 |  | 2 |  |
| 三.电气系统 |  |  |  |  |  |
| 低温冷库专用灯 | 60瓦左右 防爆防潮 | 盏 |  | 2 |  |
| 冷库专用控制箱及辅件 （含微电脑控制器） | 含微电脑控制器 | 套 |  | 2 |  |
| 辅材费（含房门部分、制冷系统、电气系统、管路系统等冷库所需辅材） |  | 项 |  | 1 |  |
| 运输、安装费 |  | 项 |  | 1 |  |
| 税费 |  | 项 |  | 1 |  |

1.现场查勘技术咨询： 叶老师     电话：15365242044

第四部分  合同主要条款

1.交货期

合同生效后25 天内完成安装调试。

2.交货地点

江苏省无锡市钱藕路1号江苏信息职业技术学院指定地点；

3.付款方式

货到安装结束验收合格后付货款总额的70%，设备正常使用一个月后再付20%，余款作为质保金，质保期（一年）满，视质保情况无息退还。

4.保修期及售后服务

（1）卖方提供货物的质保期为自货物通过最终验收后起。在质保期内卖方免费（人工和材料）为其全部设备提供每三个月一次的例行检修。保质期内维修服务不能收取服务费用（包括交通、住宿费）。

（2）设备由卖方负责安装，卖方应派出经验丰富、能力强的工程师进行现场安装指导。

（3）卖方应在现场对设备进行调试及试运行，以检验设备的全面情况，其费用应包含在投标总价中。

（4）在全部设备安装调试后，买方书面通知卖方安排技术人员对承建方及有关使用人员进行现场培训，培训内容为：设备操作使用、日常维护及一般故障判断及排除等。

（5）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

5.安装、调试及验收要求

（1）采购设备于合同生效之日起25日内现场交货并安装调试完毕。前期在卖方处需要进行整体安装调试运行，卖方需要提供不少于10天系统的调试运行记录和调试报告；

（2）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试及指导和服务；

（3）系统安装调试运行正常后，由买方组织验收。验收测试所需要的材料等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方负责承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告。

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：开标一览表

附件4：明细报价表

附件5：技术偏离表

附件6：技术标证明材料

附件7：法定代表人资格证明

附件8：法定代表人授权书

附件1：

报名投标确认函

江苏信息职业技术学院招投标办公室（0510-83298386）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函填写完成后盖上公章，拍摄、扫描成电子文档或传真，发送至1051967193@QQ.COM ，不需装入投标文件中。

附件2

投     标    函

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

- 附件3：

开 标 一 览 表

投标人名称（盖章）                            项目编号： SB2016-028

| 项目名称 | 投标总报价 (小写) |
| --- | --- |
| 食堂冷库设备采购与安装 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 附件4：

明 细 报 价 表

投标人名称（盖章）                          项目编号：

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 |  | 性能指标 | 数量 | 产地 | 原厂商 质保期 | 单价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工期 |  |  |  | 合同签订生效后25个工作日内交货、安装、调试完毕，达到正常使用验收合格的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目免费维护期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （1）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （2）表格不够可自行延长。

- 附件5：

技 术 偏 离 表

投标人名称（盖章）                                                                    项目编号：SB2016-028

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- 附件6：

技 术 标 证 明 材 料

| 序号 | 设备名称 | 证明材料 | 是否提供 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 必须提供 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- 附件6

法定代表人资格证明

江苏信息职业技术学院招投标办公室（0510-83298386）：

单位名称：

地址：

姓名：         性别：     职务：

身份证号码：       ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江苏信息职业技术学院  （项目名称）           、项目编号：                招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：             （公章）

日  期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件7

法定代表人授权书

江苏信息职业技术学院招投标办公室（0510-83298386）：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江苏信息职业技术学院（项目名称）                     、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人（签字）：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处