江苏信息职业技术学院

招  标  文 件

项目名称：汽车实训台架（仪器设备）

项目编号：SB2016-045

江苏信息职业技术学院招投标办公室

2016年10月8日

目     录

一、投标邀请---------------------------------------  （2）

二、投标人须知---------------------------------------（4）

三、招标货物及有关说明------------------------------（10）

四、合同主要条款------------------------------------（13）

五、附件 ------------------------------------------（14）

第一部分   投标邀请

江苏信息职业技术学院招投标办公室受学校委托，就汽车实训台架（仪器设备）二次采购进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目名称及编号

名称：汽车实训台架（仪器设备）

编号：SB2016-045

最高限价：7万元

二、招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“招标货物及有关说明”

三、投标人资质要求

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1．经国家工商行政管理机关注册的企业法人（投标时须提交相应原件或公证件）；

2．具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

3．招标货物的专业制造厂（商）或制造厂（商）或授权的区域销售代理。

四、投标保证金

报价人须按规定交纳报价保证金3000元人民币，报价保证金必须在报价截止时间前交至江苏信息职业技术学院财务处，以本票或汇票形式支付。

五、投标人资格审查方式：资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、投标文件接收信息：

1．投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2016年10月13日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，送至江苏信息职业技术学院招投标办公室。

2．投标文件开始时间：2016年10月14日9时00分

3．投标文件截止时间：2016年10月14日9时30分

4．投标文件接收地址：江苏信息职业技术学院行政楼1楼102室。

5．投标文件接收人：武珺

八、开标有关信息

开标时间：2016年10月14日9时30分

开标地点：江苏信息职业技术学院行政楼1楼102室。

九、本次招标联系事项：

联 系 人：武老师

联系电话：0510-83298386 15152222969

联系单位：江苏信息职业技术学院招投标办公室

联系地址：江苏省无锡市钱藕路1号

邮政编码：214153

网址：http://www.jsit.edu.cn

江苏信息职业技术学院

招投标办公室

2016年10月8日

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江苏信息职业技术学院，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间3日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件包括以下部分：

（1）目录索引

（2）投标函（格式见附件2）

（3）投标报价总表（格式见附件3）

（4）配置清单及分项报价表（格式见附件4）

（5）技术规格响应/偏离表（格式见附件5）

（6）售后服务承诺书或技术协议书

（7）投标人资格证明文件（详见2.3）

（8）投标产品合格文件

（9）投标产品样本、技术资料等

（10）投标人针对评分标准提供相应的支撑材料及其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件6）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件7）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（6）投标货物的销售代理授权证明复印件（非制造商投标所必须）

（7）针对本次招标的专项投标授权书原件（非制造商投标所必须，总代理或独家代理商除外）

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本3份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘帖密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收    件  人：江苏信息职业技术学院招投标办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

- 3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

- 3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；

- 3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

- 3.3. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.4.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

- 3.5. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

- 3.6. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标委员会进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标委员会评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（10）不同投标人投标文件相互混装的；

（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.7. 评标委员会认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标委员会将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

本次招标采用 最低评标价法 评标，即投标文件满足招标文件全部实质性要求且价格最低的供应商为中标候选人。

六、 定标

6.1. 评标委员会按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校官方网站公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 本次招标不收中标服务费。

8.2. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标货物及有关说明

一、货物或服务需求一览表

标段二：汽车实训台架仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 06 | 空调制冷剂加注、回收装置及专用工具套装 | 1套 |  |
| 07 | 轮胎拆装机/动平衡仪（优耐特U201/100） | 1台 |  |
| 08 | 汽车启动充电机（FY1000） | 2台 |  |
| 09 | 便携式智能诊断仪（博世KT660） | 2台 |  |
| 10 | 汽车尾气分析仪(南华NHA506） | 1台 |  |
| 11 | 汽车专用示波器（OTC3840） | 1台 | 新增 |

- 二、具体参数配置

- （六）空调制冷剂加注、回收装置及专用工具套装

1、产品特点

- 回收率超过97%，旧制冷剂再生功能，降低维修成本。

- 包含一万多种车型空调数据，制冷剂、冷冻油加注量永不出错。

- ABS材料外壳，避免触电的危险，流线型设计，避免发生碰撞而损伤车身油漆。

- 专利汇流阀集成模块，提高回收和加注精度，降低故障率；电流过载保护功能，保护整机经久耐用。

2、主要功能

- 智能提示灯，方便远距离实时监控；专利的面板倾斜角度设计，超大的高、低压力表与高亮度LCD屏幕显示，适合远、近、高、低各个方位全面监控，提高维修工作效率。

- 空调系统泄露检查功能，降低返修的风险。

- 空调系统管路压力检测功能，提高回收精度。

- 自检功能，保证设备管路不泄露，节省制冷剂。

- 工作罐压力监控表，保护设备和空调系统。

- 一键式排气功能，保护设备和空调系统。

- 独有的防液击设计，保护空调压缩机不受损坏。

- 高、低压管同时对空调系统回收，提高回收效率。

3、技术参数

- 制冷剂类型：R134a、R12

- 真 空 泵：71L/M

- 工作温度：10-50℃

- 压 缩 机：3/8HP

- 电    源：220V 50Hz

- 外形尺寸：132×84×52cm

- 整机重量：87kg

- 工作罐容量：10kg

- 4、工具套装

基本配置：(每套)

- 11件全抛光两用扳手(8，10，12，13，14，15，16，17，18，19，22mm)

- 2件12.5MM系列火花塞套筒(16，21mm)

- 15件10MM系列6角套筒(7，8，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，21，22，24MM)

- 1件10mm系列专业快速脱落棘轮扳手

- 2件10mm系列转向接杆(3"，10")

- 1件10mm系列万向接头(3/8"方孔×1/4"方头)

- 1件12.5mm系列三用接头(1/2"方孔×3/8"方头)

- 1件6.3mm系列万向接头(1/4"方孔×3/8"方头)

- 1件6.3mm系列旋柄

- 1件6.3mm系列旋具头接头

- 15件6.3mm系列25mm长旋具头：

花形：T10，T15，T20，T25，T30，T40

六角：(3，4，5，6mm)

一字：(4，5，6.5mm)

十字：(#1，#3)

- 1件一字形穿心螺丝批(6×100mm)

- 1件十字形穿心螺丝批(#2×100mm)

- 1件鲤鱼钳8"

- 1件尖嘴钳6"

- （七）轮胎拆装机/动平衡仪（优耐特U201/100）

- 1、轮胎拆装机

  严格按照国际物理学和机械工程学原理设计进行制造；

  机械定位锁紧功能；

  24"的加大盘及大功率电机，适用于拆装更大、更宽的新式轮胎；

-   加大型箱体结构，普遍适用于拆装普通扁平比的防爆轮胎。

技术参数

| 功 率 | 0.75kw/1.1kw |
| --- | --- |
| 电 压 | 220V/400v/110v |
| 最大轮胎直径 | 41″(1040mm) |
| 最大轮胎宽度 | 14″(355mm) |
| 外卡锁定尺寸 | 10″～21″ |
| 内卡锁定尺寸 | 12″～24″ |
| 工作压力 | 8bar |
| 压胎铲力 | 2500kg |
| 噪 音 | <75分贝 |
| 包装尺寸 | 960*760*930 |
| 毛/净重量 | 209/187kg |

- 2、动平衡仪

- 功能特点：

- 适用于轿车、轻型商务车、轻型卡车；

- 严格执行热处理工艺的高精度机械主轴，确保重复测量精度；

- 具备动平衡、静平衡铝合金轮辋平衡功能；

- 可选配安全防护罩及无中心孔夹具；

- 高精度，高稳定性的集成线路模块，设备自校准和故障自动检测；

- 选配加长拉尺可以测量10到24寸钢圈；

- 具备动平衡，静平衡普通铝合金轮辋平衡功能，可选配安全保护罩，无中心空夹具，加大锥块。

- 技术参数：

| - 最大车轮重量 | - 65kg |
| --- | --- |
| - 电机功率 | - 0.2kw/0.37kw |
| - 电源电压 | - 220V/110V |
| - 平衡精度 | - ±1g |
| - 平衡转速 | - 200r.p.m |
| - 轮辋直径 | - 10"-24"(256mm-610mm) |
| - 轮辋宽度 | - 1.5"-20"(40mm-510mm) |
| - 平衡周期 | - 8sec |
| - 噪声 | - ＜70db |
| - 毛/净重 | - 130/102kg |
| - 外形尺寸 | - 960×760×1230mm |

- （八）汽车启动充电机（FY1000）

1、充电机适用于大小的各系列车电池的慢速、快速充电与强行起动等。
2、本系列采用的是慢、快速电离子分解原理，有高效温度分解各种车系电池使电池达到最佳效果。
3、由于采用多层整流器，可充(12-24V)电池，有12V、24V电压，电流显示，可直接了解到电池的充电情况，具有辅助与强行起动功能。

4、功能要求:
1）独特的自动监测输出电流、电压
2）具有电流电压双显示功能
3）带有短路过载保护装置
4）可一次给多个电瓶充电
5）强行起动，快、慢速两种充电方式（12V-24V）

6）采用多层桥式整流桥

7）带有电压电流多功能显示的控制系统

- （九）便携式智能诊断仪（博世KT660）

■ 双CPU使产品运行更加稳定,快速

■ 博世工业及品质，全新的外壳材料使产品更加抗摔

■ 车型数据库基于博世标准开发

■ 诊断的车型及深度大幅度提升

■ 支持大众、丰田、日产车系等电控系统的自动扫描

■ 全新一键保养功能,快速完成汽车保养复位

■ 全新大众维修指引，宝马快速测试功能

■ 高级功能/匹配功能使用指导

■ 可选择品牌及车型下载升级

■ 诊断模式提供汽车维修帮助

■ 联网后一键自动上传反馈报告

■ 冻结帧帮助和一键式清除所有故障码

■ 数据流显示支持数值、波形、控件显示

■ 支持数据流记录及对比功能

■ 全面支持OBDII五种协议及九种测试模式

■ 万用OBDII测试接头适用所有16Pin诊断座的车型测试

处理器  双核，Cortex-A8

操作系统  LINUX

显示屏  7’ 800*480LED真彩液晶

工作温度  -10~45°C

工作电压  DC 7~32V

内存  512MB DDR2

内存卡  4G TF卡

防护等级  IP30

网络接口  LAN

无线  WIFI (选配)

USB  高速USB接口

- OBD II 接头  标准

- （十）汽车尾气分析仪(南华NHA506）

功能特点：

◆用于测量机动车汽油发动机排放废气中的HC、CO、CO2、O2及NO浓度。其中对HC、CO、CO2采用先进的NDIR不分光红外分析技术进行检测，对O2及NO采用最新的电化学分析技术进行检测；

◆LCD(液晶)屏幕显示，设置及操作更方便；

◆自动计算并显示过量空气系数 λ；

◆可检测使用天然气(CNG)、液化气(LPG)、乙醇汽油作燃料的汽车发动机排放；

◆体积小、重量轻、方便移动携带；

◆配备感应式发动机转速测量钳；

◆具备RS-232C数字串行通信接口；

◆具备车牌号码输入功能；

◆具备200组数据储存、查阅功能；

◆符合国家标准 GB 18285-2005 精度要求；

◆符合国际标准 ISO 3930 或 OIML R99 I级精度要求。

◆可选配微型热敏打印机；

◆可选配发动机油温测量探头；

◆可选配不同型号的转速测量适配器；

◆可选配汽车电源逆变器。

尾气分析仪南华NHA-506技术参数：

测量范围：

HC ：0 ~ 9,999    ×10-6 (正己烷当量)

CO ：0 ~ 10        ×10-2  (%)

CO2 ：0 ~ 18        ×10-2 (%)

O2 ：0 ~ 25        ×10-2  (%)

NO ：0 ~ 5,000   ×10-6

示值误差：

HC ：±12     ×10-6 (绝对) 0 ~ 2,000   ×10-6

± 5       ×10-2 (相对) 0 ~ 2,000   ×10-6 (取误差值较大者)

±10      ×10-2 (相对) 2,000 ~ 9,999   ×10-6

CO ：±0.06  ×10-2 (%)(绝对)

± 5       ×10-2 (%)(相对)(取误差值较大者)

CO2 ：±0.5    ×10-2 (%)(绝对)

± 5       ×10-2 (%)(相对)(取误差值较大者)

O2 ：±0.1    ×10-2 (%)(绝对)

± 5       ×10-2 (%)(相对)(取误差值较大者)

NO ：±25     ×10-6 (绝对)

± 4       ×10-2 (%)(相对)(取误差值较大者)

响应时间：不大于10s,O2不大于12s,NO不大于15s

预热时间：10分钟(环境温度不低于20℃时)

电　  源：AC220V±10%   50Hz±1Hz 或 DC12V(可选配汽车电源逆变器)

重　  量：6.0kg

外形尺寸：260mm(宽) × 180mm(高) × 450mm(深)

- （十一）汽车专用示波器（OTC3840）

产品特点：

25MHza超高采样频率，快速，精确；

直接选择测试部件类型，更有针对性；

次级点火可同时显示波形、火花电压、燃烧时间及燃烧电压等；

“杂波捕捉”功能可快速捕捉、显示并可保存非常态信号波形；

图表式万用表测试速度和精度远远超越普通万用表，测试结果以数字和波形同屏显示；

嵌入的参考信息库提供操作步骤、参考波形、工作原理及故障诊断提示等；

可与电脑联机并同步显示，适时抓取和打印波形图

强大的帮助系统可帮助您快速找到答案；

USB接口支持仪器实现快速升级；

该仪器通过CE认证。

技术参数：

采样速率：25M/秒

记录长度：1000点

刷新速率：实时，滚动

准确度  ：±（0.1%+1象点）

扫描速率：1μs至50s,在1、2、5序列（示波器模式）5s至24小时，在1、2、5序列（万用表模式）

带宽    ：  直流 至5MHz；-3dB

分辨率  ：  8位

通道    ：  2通道

耦合    ：  交流、直流、GND（地）

输入阻抗：     1MΩ/70pF(微微法)

最大输入电压： 300V

V/DIV(伏/格)：   50mV至100V，在1、2、5序列

- 准确度  ：     ±3%

- 产品资料及培训

- 1、所有产品必须提供产品配置表。

- 2）所有产品必须提供产品详细使用说明书。

- 3）所有产品验货合格后，必须提供产品使用培训。

- 4)实验台架类产品必须提供与产品配套的原厂维修手册打印稿1份及电子稿。

- 说明：

- 技术咨询： 袁老师         电话：  13912472738

第五部分  合同主要条款

1、交货期

合同生效后30天内交付使用。交货延期或出现其他违规行为，按国家经济合同法有关条款作违约处理。

2、交货地点

江苏省无锡市钱藕路1号江苏信息职业技术学院指定地点；

3、付款方式

合同签订收到货物并验收合格后付95%，余款5%，1年后没有质量问题一次性付清；

4、保质期及售后服务

（1）保质期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；并做到定期和不定期的上门服务.

（2）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的质量和使用要求等各个方面进行免费现场培训。

（3）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

第六部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：投标报价总表

附件4：配置清单及分项报价表

附件5：技术规格响应/偏离表

附件6：法定代表人资格证明

附件7：法定代表人授权书

附件1：

报名投标确认函

江苏信息职业技术学院招投标办公室（0510-83298386）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标    函

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                              。

3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件3

投 标 报 价 总 表

招标项目名称：                                   招标项目编号：

| 序号 | 货 物 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 单价 | 投标货币 | 投标总价 | 交货期 | 保质期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（章）                             授权代表（签字或盖章）：                          日期：

附件4

配置清单及分项报价表

招标项目名称：                                招标项目编号：

| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 | 型号、规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 货币 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）                            授权代表（签字或盖章）：                       日期：

附件5

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：           授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件6

法定代表人资格证明

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

单位名称：

地址：

姓名：        性别：       职务：

身份证号码：              ，系   （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江苏信息职业技术学院 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：          （公章）

日期：     年  月  日

附件7

法定代表人授权书

江苏信息职业技术学院招投标办公室：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江苏信息职业技术学院（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人（签字）：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日