**江苏信息职业技术学院**

**多道分析器询价采购项目通知书**

江苏信息职业技术学院招投标中心受学院委托，现就学院多道分析器进行询价采购，欢迎具备符合相应要求的供应商参与报价。

**一、采购文件编号：**XZ2017-0035

**二、采购项目名称：**多道分析器询价采购项目

**三、采购内容及需要：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **主要技术参数** |
| 1 | 多道分析器 | 1台 | 可同时连接4个探头；  四通道4096道ADC，32位的道计数深度；  ADC转换时间：2μs；  输入脉冲分析范围：0~±5V；  输入计数率：大于100kcps（10%计数率损失），适应高γ强度场所应用；  可选门控功能；  可选外触发采样；  内置正负2000V（1mA）高压电源；  低压输出：正5V；  数据接口：TCP/IP网络；  可分段放大显示能谱或对数显示，便于观察能谱细节特征；  谱处理功能：ROI分析，能谱平滑，自动寻峰等；  环境温度：0～40℃；  相对湿度：≤90％(30℃) ；  供电电源：220V AC；  仪器参考尺寸：312×223×90 (mm) ； |

**四、商务及合同条款要求：**

1.供应商提供的货物质量必须达到国家标准；

2.报价应包含运输、保险、安装、铺设、税费等所有费用；

3.交货及安装时间：中标通知后7天内；

4.交货地点：无锡市钱藕路1号江苏信息职业技术学院指定地点；

5.项目验收：采购人组织验收，在项目验收单上签字确认；

6.付款方式：中标人需支付5%的履约保证金，验收合格后100%付款，一年后无质量问题无息退还履约保证金。

7.质保期：国家标准；

8.其他： 无；

**五、供应商资格要求：**

参加本次招标活动的投标人除应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件外，还必须具备以下条件：

1.经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2.具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

3．未被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4．不接受联合体报价

**六、报价要求：**

1.报价文件要求：

（1）书面报价(附件1) ，书面报价必须有法人或授权代表签字，加盖公章。

（2）附营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。授权代表还需提供法人授权委托书原件、授权代表的身份证原件复印件(附件2、附件3)。

（3）权威机构针对投标产品的鉴定报告以及产品说明说；

（4）投标单位须提供质量及售后服务承诺书。

以上资质材料为必备文件，如有缺项为无效投标；报价文件必须统一装在文件袋内密封，在密封签上加盖报价单位公章，并注明联系人和联系方式，如未密封视为无效投标。

报价书装订、密封后按要求的时间、地点递交，需要提供样件必须提供,否则投标无效；

2.报价文件截止时间：2017年12月12日上午9：30分；

3.报价文件递交地点：无锡惠山区钱藕路1号，江苏信息职业技术学院行政楼102室；

**七、评标原则及程序**

1．整个询价采购过程坚持公开、公正、公平原则，严格按有关程序进行；

2．学校组成询价采购小组进行议标，采用最低评标价法确定中标人。同时通知未中标方，但不解释落标原因，不退还投标文书。

**八、报价评审时间和地点：**

1.评审时间：2017年12月12日09:30分；

2.评审地点：江苏信息职业技术学院行政楼102会议室。

**九、联系方式：**

联 系 人：王老师

联系电话：051083298386

联系电话：联系地址：无锡市钱藕路1号

江苏信息职业技术学院

招投标中心

2017年12月4日

**附件1：**

报价一览表

投标人名称（盖章） 单位：人民币元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标段 | 项目名称 | 总价 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 合计 |  |
| 总投标大写： 小写： | | |
| **服**  **务**  **承**  **诺** | 1. 质量 2.供货期3. "三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 2. （以上是主要承诺，供投标供应商参考，各投标供应商可根据自身情况作出其他承诺） | |
|  | |

投标人名称：（章） 法人或授权代表（签名）：

联系方式： 日期：

附件2：

**江苏信息职业技术采购多道分析器项目询价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 技术参数和要求 | 单位 | 数量 | 单价  （元） | 合价  （元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金额合计 | **大写人民币** | | | | |  |  |

投标人名称：（章） 法人或授权代表（签名）： 联系方式： 日期：

附件3

**法定代表人资格证明**

单位名称：

地址：

姓名：         性别：     职务：

身份证号码：          ，系  （投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加   (项目名称)、项目编号：招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：        （公章）

  日期：     年  月  日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件4

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称）的（被授权人的姓名、职务），身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加（项目名称）、项目编号：          的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效。

法定代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人签字： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称：（公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处